## Sheet1
日期 | VS1 | VS2 | 引流系数 | VS1（调） | VS2（调） | 引流系数（调） | 0周期引流量初值 | 0周期引流量末值 | 0周期引流量实际值 | 0周期引流量显示值 | 0周期引流量精度 | 1周期注入量初值 | 1周期注入量末值 | 1周期注入量实际值 | 1周期注入量显示值 | 1周期注入量精度 | 流程说明 | 步骤序号
| A1 | A2 | A3 | A4=A1*(1.008-A16/100) | A5=A2*(1.008-A16/100) | A6=A3-(A11+(0.8-A16)-1.2)/100 | A7 | A8 | A9=A8-A7 | A10 | A11=(A10-A9)/A9*100 | A12 | A13 | A14=A13-A12 | A15 | A16=(A15-A14)/A14*100 | A1、A2的值是VS调试得出的VS1和VS2，A3默认为1.026（可编辑） | 一
| B1 | B2 | B3 | B4=B1*(1.008-B16/100) | B5=B2*(1.008-B16/100) | B6=B3-(B11+(0.8-B16)-1.2)/100 | B7 | B8 | B9=B8-B7 | B10 | B11=(B10-B9)/B9*100 | B12 | B13 | B14=B13-B12 | B15 | B16=(B15-B14)/B14*100 | B1、B2、B3与A1、A2、A3相同，不改变 | 二
| C1 | C2 | C3 | C4=C1*(1.008-C16/100) | C5=C2*(1.008-C16/100) | C6=C3-(C11+(0.8-C16)-1.2)/100 | C7 | C8 | C9=C8-C7 | C10 | C11=(C10-C9)/C9*100 | C12 | C13 | C14=C13-C12 | C15 | C16=(C15-C14)/C14*100 | 重复骤二，即C1~3与A1~3相同，不改变 | 三
| D1 | D2 | D3 | D4=D1*(1.008-D16/100) | D5=D2*(1.008-D16/100) | D6=D3-(D11+(0.8-D16)-1.2)/100 | D7 | D8 | D9=D8-D7 | D10 | D11=(D10-D9)/D9*100 | D12 | D13 | D14=D13-D12 | D15 | D16=(D15-D14)/D14*100 | 1.判断¦B11-C11¦<Threshold1？且¦B16-C16¦<Threshold2？(Threshold的值可编辑)，则D1=(B4+C4)/2,D2=(B5+C5)/2,D3=(B6+C6)/2。 2.不满足条件1，则重复步骤二 D1~3与A1~3相同，再测一组(D组)。 3.按照条件1，B、C、D两两判断，选择满足条件1的两组数据(比如B、D两组)，则E1=(B4+D4)/2,E2=(B5+D5)/2,E3=(B6+D6)/2。 4.若不满足条件3，则暂停该设备组并在界面上提示“精度不稳，请检查”。 | 四
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | 用E1、E2、E3测试本组精度 | 五
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | 重复步骤五，即F1~3与E1~3相同，测试本组精度 | 六
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | 1.按步骤四的方式得出满足条件的两组数据（比如E、F组）。 2.判断E11和F11∈(Range1, Range2)？ E16和F16∈(Range3, Range4)？(Range的值可编辑)则流程结束。 3.若不满足条件2，则重复步骤五、六、七。 | 七